Análise de potabilidade e diagnóstico físico-químico de água subterrânea: estudo de caso de 5 amostras com base na portaria GM/MS nº 888/2021

Resumo: O Art. 24 da Portaria GM/MS nº 888/2021 descreve análises necessárias para garantir a potabilidade das águas para consumo humano. O município de São Mateus, situado no norte do Espírito Santo vem passando por intenso estado de assoreamento do rio São Mateus, que tem suas águas salinizadas devido à redução de sua profundidade e da mistura da água do mar, o que torna suas águas impróprias para consumo humano. Diante dessa problemática, alguns moradores da cidade, comerciantes, instituições filantrópicas e até o governo municipal, abriram poços artesianos e distribuem a água para a população necessitada. Contudo, as pessoas que consomem as águas desses poços não possuem informações sobre análises químicas dessas águas. Com intuito de contribuir com a população, o objetivo desse trabalho é coletar água de cinco poços artesianos e realizar algumas das análises químicas exigidas pelo Ministério da Saúde e divulgar os resultados para os moradores. As análises revelaram que, com exceção da amostra P5, todas as demais apresentaram não-conformidade que as tornam impróprias para consumo humano.

Palavras-chave: Análise química de água, poços artesianos, água potável.

Introdução
O assoreamento dos rios é um fenômeno em sua maioria realizado por causas antrópicas, como desmatamento, a urbanização desordenada e a agricultura intensiva que culmina em prejuízos como a redução do volume de água disponível, a degradação dos ecossistemas aquáticos, as atividades econômicas relacionadas aos rios e a inviabilização da água para consumo humano (Smith et al., 2019).
O Rio São Mateus, um dos principais cursos d’água do Norte do Espírito Santo, desempenha papel fundamental no abastecimento das comunidades, na irrigação agrícola e no equilíbrio dos ecossistemas locais (Macenas, 2016). Contudo, ao longo dos anos, sua profundidade foi reduzida, a degradação ambiental se intensificou e o assoreamento e a salinidade tornaram-se os problemas mais preocupantes. O grande Rio São Mateus, que já alimentou toda uma população e abrigou um porto central para diversas comercializações, hoje não consegue sequer garantir o abastecimento de água da cidade (Aguiar, 2006).
A população de São Mateus enfrenta uma escassez hídrica que já perdura há mais de vinte e cinco anos (Santos, 2017). Segundo relatos de moradores, a primeira vez que o nível do rio baixou e a água das torneiras apresentou sabor salobro foi em 1998. Em 2017, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Mateus abriu poços artesianos para abastecer a cidade sempre que a água do mar invade o rio e o deixa salgado (Santos, 2017). Com o agravamento da escassez, alguns moradores, comerciantes e instituições filantrópicas também perfuraram poços, visando principalmente atender a população sem recursos para comprar água em galões, tanto para beber quanto para higiene e afazeres domésticos. Para manter o abastecimento em casa, a população passou a captar água de diferentes poços, muitas vezes sem acesso a informações mínimas sobre a qualidade da água consumida no dia a dia.
A avaliação da qualidade da água para consumo humano no Brasil é regida pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, que altera e incorpora o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, consolidando as diretrizes para o controle e vigilância da qualidade da água. Essa regulamentação define os procedimentos e os Valores Máximos Permitidos (VMPs) para diversos parâmetros químicos e físicos, sendo a principal referência legal para análise da conformidade das amostras. A Portaria estabelece que água para consumo humano é aquela potável destinada à ingestão, preparação de alimentos e higiene pessoal, independentemente da sua origem (Brasil, 2021). Com base nesses critérios, este trabalho analisa a qualidade da água de cinco poços próximos entre si, avaliando os resultados físico-químicos quanto à conformidade com os padrões de potabilidade. O foco principal é a acidez total, expressa pela concentração de dióxido de carbono (CO2), além de parâmetros como pH, cloreto, ferro e fluoreto, a fim de diagnosticar as conformidades e não conformidades encontradas.

Metodologia
Coleta das amostras de água
As coletas das águas para análises foram realizadas no dia 19 de julho de 2025, em cinco poços situados entre os bairros Bom sucesso (P1), Santo Antônio (P2 e P3), Vila Nova (P4) e Posto Esso (P5). A coleta foi efetuada pela manhã, em vasilhames de água mineral de cinco litros e preservadas da interação com a luz. As análises foram realizadas entre os dias 20 e 25 de julho, no laboratório multiusuário do prédio de laboratórios física e química “Professor Antônio Brasil” da Universidade Federal do Espírito Santo, Campus Goiabeiras, Vitória-ES.

Análise de pH
As análises foram efetuadas em triplicata em um pHmetro de bancada da marca Incoterm, utilizando 100 mL de cada amostra.
Análise de cloretos
O método utilizado foi o argentométrico com detecção visual do ponto de equivalência. Neste procedimento também conhecido como método de Mohr, para determinação de cloretos e brometos, é realizada titulação com cromato de potássio como indicador. No ponto de viragem foi possível observar um precipitado de cromato de prata, vermelho, fracamente solúvel.
Análise de ferro
Para análise de ferro nas amostras de água foi utilizado o método colorimétrico da ortofenantrolina. Este é um procedimento espectrofotométrico que determina o teor de ferro em uma amostra através da formação de um complexo corado vermelho-alaranjado, o [Fe(o-phen)₃]²⁺, a partir do íon ferro (II) e do reagente 1,10-fenantrolina, após a redução de qualquer ferro (III) presente. A concentração desse complexo é então medida por espectrofotometria na região UV-Vis para quantificar o ferro na amostra.
Análise de fluoretos
A metodologia utilizada para a determinação de fluoreto nas amostras de água foi o método colorimétrico com SPADNS. É um método baseado na reação de fluoreto com o corante SPADNS (ácido trifenil-2-piridil-1,2,3-triazina-5,8-dissulfônico). Em meio ácido, o fluoreto reage com um complexo zircônico-SPADNS, descolorindo-o. A perda da cor é proporcional à concentração de fluoreto na amostra. Essa concentração é medida por espectrofotometria em comprimento de onda de 570 nm.
Análise de acidez
A análise de acidez total foi medida através de titulação ácido base com NaOH padronizado de concentração (0,089), com visualização de mudança de cor possibilitada pela utilização do indicador fenolftaleína. Nessa metodologia, a acidez total é expressa em concentração de dióxido de carbono (CO2) dissolvido na água. A Portaria de nº 2914/2011 substituída pela Portaria em vigor estabelecia valor de CO2 ≤ 10 mg/L. A revogação da Portaria nº 2914/2011 foi realizada para unificar as normas existentes. Embora a Portaria GM/MS nº 888/2021 não exija VMP para acidez total, a decisão de efetuar a análise foi proposta em decorrência dos baixos valores de pH apresentados nas amostras.

Resultados e Discussão
A portaria GM/MS nº 888/2021 estabelece procedimentos e os padrões de potabilidade, definindo os VMPs para os parâmetros analisados. Estes limites são fundamentais para determinar a aptidão da água para consumo humano. A tabela 1 apresenta os resultados obtidos nas análises e os compara com os limites de potabilidade da Portaria GM/MS nº 888/2021, possibilitando uma visualização clara das conformidades e não-conformidades.
Tabela 1 - Dados adquiridos comparados com os limites de potabilidade da Portaria GM/MS nº 888/2021.
Parâmetros	Unidade	VMP portaria	P1	P2	P3	P4	P5	Status de conformidade
pH	-	6,0 – 9,0	4,52	4,28	4,04	5,88	6,62	Apenas P5 conforme
Acidez (CO2)	mg/L	≤ 10	22,66	71,94	64,24	26,40	14,74	Causa do baixo pH
Cloreto	mg/L	250	20,03	64,18	58,92	33,91	20,03	Conformes
Ferro	mg/L	0,30	< LD	0,08	0,33	0,33	0,14	P3 e P4 não conformes
Fluoreto	mg/L	1,50	1,46	0,91	0,71	0,86	0,89	Conformes

 O dióxido de carbono é um agente primário que, ao reagir com a água, forma o ácido carbônico (H2CO3), o principal componente da acidez carbônica. É o baixo pH resultante desse processo que representa um problema de potabilidade e corrosividade. O ácido carbônico, por sua vez, se dissocia, liberando íons de hidrogênio (H+), elevando a acidez e, consequentemente, reduz o pH da água. Esta é uma relação inversa e direta: quanto maior a concentração de CO2 menor o pH da água. A análise dos dados corrobora com essa relação química fundamental. As amostras P2 e P3, que apresentam as maiores concentrações de CO2 (71,94 mg/L e 64,24 mg/L, respectivamente), têm os valores de pH mais baixos (4,28 e 4,04). Em contraste, a amostra P5, com a menor concentração de CO2 (14,74 mg/L), é a única que apresenta um pH na faixa de conformidade (6,62).
Uma das consequências mais significativas de uma alta concentração de CO2 e um baixo pH é o aumento da corrosividade da água. A água com acidez elevada tem a capacidade de lixiviar metais das rochas subterrâneas ou das tubulações. No caso dos poços artesianos, essa corrosividade pode liberar ferro (Fe) e outros metais na água, que, por sua vez, se tornam contaminantes. O cenário é claramente ilustrado nos dados das amostras. As amostras P2 e P3, que apresentam maior acidez e (maior concentração de CO2 e menor pH), também registram as concentrações mais elevadas de ferro (0,3300 mg/L e 0,3263 mg/L, respectivamente), valores superiores ao VMP de 0,3 mg/L. Observa-se uma associação entre a alta acidez, a diminuição do pH e o aumento nos níveis de ferro nessas amostras. A amostra P4, embora com menor concentração de CO2 do que P2 e P3, também apresenta pH abaixo do limite e um valor de ferro não-conforme, reforçando o diagnóstico de água corrosiva.

Conclusão
A análise das amostras evidenciou conformidade parcial com os padrões de potabilidade da Portaria GM/MS nº 888/2021. Os teores de cloreto e fluoreto mantiveram-se dentro dos limites regulamentares, enquanto o ferro apresentou concentrações acima do valor recomendado em duas amostras, o que pode comprometer a qualidade da água quando em níveis mais elevados. Os parâmetros de pH e acidez carbônica foram os mais críticos, indicando águas ácidas e com altos teores de dióxido de carbono dissolvido, características que as tornam impróprias para o consumo humano. Assim, recomenda-se a neutralização da acidez, o ajuste do pH e a remoção do ferro excedente, além do monitoramento contínuo para garantir a estabilidade química e a conformidade com os padrões de potabilidade.

Agradecimentos
Ao Laboratório de Química Analítica do Departamento de Química, CCE/UFES e ao Prof. Dr. Honério Coutinho.

Referências
AGUIAR, Maciel. Benedito Meia-légua: A saga de um revolucionário da Liberdade Memorial 1995, 2. Vitória. Jornal A Gazeta de Vitória, 2006.
BRASIL. Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília: Ministério da Saúde (Série Legislação de Saúde), 2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html.
MACENAS, A. Portifólio Histórico Macenas. São Mateus, 2016. Acesso em: 03 de agosto de 2025. Disponível em: https://mapa.cultura.es.gov.br/files/agent/5762/02.00_-_portf%C3%93lio_hist%C3%93rico_mecenas,_(5)
SANTOS, Serli. Mesmo com poços artesianos, parte da população de São Mateus continua recebendo água Salgada. TV Gazeta, Vitória, 16 de outubro de 2017, disponível em: https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/mesmo-com-pocos-artesianos-parte-da-populacao-de-sao-mateus-continua-recebendo-agua-salgada.ghtml
SMITH, W. S.; SILVA, F. L.; BIAGIONI, R. C. Desassoreamento de rios: quando o poder público ignora as causas, a biodiversidade e a ciência. Ambiente e Sociedade, 22, 1-20, 2019. Acesso em 20 de agosto de 2025. Disponível em: https://www.scielo.br/j/asoc/a/n4cRNPv58LChmjFZX8V5bhG/?format=pdf&lang=pt